Приложение

к решению Совета депутатов

города Мурманска

от 18.08.2015 № 15-209

**ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА,**

**НЕ ПОДЛЕЖАЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, ПРЕДЛАГАЕМОГО**

**К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД СЕВЕРОМОРСК» В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК**

**(объекты инженерной инфраструктуры и благоустройства)**

| **№ п/п** | **Наименование имущества** | **Индивидуализирующие характеристики имущества** | **Адрес места нахождения имущества** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение | Наружное освещение: 17 штук однорожковых опор; 5 штук двухрожковых опор; светильников: ЖКУ - 400 – 8 штук; ЖКУ- 250 – 19 штук; провод по опоре – 460 п.м; кабельная линия – 403 п.м; воздушная линия – 383 п.м; провод СИП – 150 п.м по ул. Зеленая, д. 1, 2, 3, 5, 7, 7а; ул. Североморское шоссе, д. 5, 7, 9; ул. Октябрьская, д. 5 | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Зеленая |
| 2 | Сети электроснабжения Росляково | Наружное освещение: 2 штуки двухрожковых опор; светильников ЖКУ - 250 – 4 штуки; провод по опоре – 40 п.м; кабельная линия – 52 п.м по ул. Школьная, д. 5/2 | г. Мурманск, жилрайон Росляково |
| 3 | Линия освещения поселка | Наружное освещение: 32 штуки однорожковых опор; светильников ЖКУ - 250 – 32 штуки; провод по опоре – 800 п.м; воздушная линия – 891 п.м по ул. Молодежная, д. 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Молодежная |
| 4 | Сети низкого напряжения | Наружное освещение: кабельная линия – 597 п.м по ул. Молодежная, д. 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19 | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Молодежная |
| 5 | Щиты управления и учета электрической энергии ТП - 211 | Щиты управления и учета наружного освещения со счетчиком электрической энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02, CN № 05965064 | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Заводская, д. 3 |
| 6 | Щиты управления и учета электрической энергии ТП - 229 | Щиты управления и учета наружного освещения со счетчиком электрической энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02, CN № 05964861 | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Молодежная |
| 7 | Щиты управления и учета электрической энергии ТП - 239 | Щиты управления и учета наружного освещения со счетчиком электрической энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02, CN № 05965070 | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Советская, д. 7 |
| 8 | Щиты управления и учета электрической энергии ТП - 245 | Щиты управления и учета наружного освещения со счетчиком электрической энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02, CN № 05965071 | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Североморское шоссе, д. 18 |
| 9 | Щиты управления и учета электрической энергии ТП - 246 | Щиты управления и учета наружного освещения со счетчиком электрической энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02, CN № 05967026 | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Приморская, д. 6 (лицей) |
| 10 | Щиты управления и учета электрической энергии ТП - 253 | Щиты управления и учета наружного освещения со счетчиком электрической энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02, CN № 05964678 | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Североморское шоссе, д. 22 |
| 11 | Щиты управления и учета электрической энергии ТП - 271 | Щиты управления и учета наружного освещения со счетчиком электрической энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02, CN № 05967112 | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Приморская, д. 8/3 |
| 12 | Щиты управления и учета электрической энергии ТП - 279 | Щиты управления и учета наружного освещения со счетчиком электрической энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02, CN № 05966786 | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Приморская, д. 16 |
| 13 | Щиты управления и учета электрической энергии ТП - 281 | Щиты управления и учета наружного освещения со счетчиком электрической энергии МЕРКУРИЙ 230 АРТ - 02, CN № 05966731 | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Зеленая, д. 3 |
| 14 | Освещение | Наружное освещение: 4 штуки однорожковых опор; 4 штуки двухрожковых опор; светильников ЖКУ - 250 – 10 штук; провод по опоре – 140 п.м; кабельная линия – 171 п.м по ул. Советская, д. 1, 2, 3 | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Школьная |
| 15 | Освещение | Наружное освещение: 29 штук однорожковых опор, 15 штук двухрожковых опор; светильников: ЖКУ - 250 – 28 штук; ЖКУ - 400 –  21 штук; светодиодных – 10 штук; провод по опоре – 880 п.м; кабельная линия – 1 164 п.м; воздушная линия –  442 п.м; провод СИП – 150 п.м по  ул. Школьная, д. 11, 13, 15, 17;  ул. Североморское шоссе, д. 10, 12, 14, 16, 18; ул. Советская д. 13, 15, 17, 19; автодорога Североморское шоссе | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Североморское шоссе |
| 16 | Освещение | Наружное освещение: 5 штук однорожковых опор; 1 штука двухрожковых опор; светильников ЖКУ - 250 – 7 штук; провод по опоре – 120 п.м; кабель – 158 п.м по ул. Заводская, д. 4; ул. Школьная, д. 2, 4 | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Заводская |
| 17 | Освещение | Наружное освещение: 15 штук однорожковых опор; 5 штук двухрожковых опор; светильников: ЖКУ - 400 – 19 штук, ЖКУ - 250 – 6 штук; провод по опоре – 400 п.м; кабельная линия – 588 п.м; воздушная линия – 357 п.м по ул. Заводская, д. 3; ул. Североморское шоссе, д. 6, 10; автодорога Североморское шоссе | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Заводская |
| 18 | Освещение | Наружное освещение: 59 штук однорожковых опор; 22 штуки двухрожковых опор; светильников: РКУ - 250 – 2 штуки, ЖКУ - 400 – 24 штуки, ЖКУ - 250 – 77 штук; провод по опоре – 1 620 п.м; кабельная линия – 1 811 п.м; воздушная линия – 2 603 п.м; провод СИП – 348 п.м по ул. Приморская, д. 2, 3, 5, 6, 7, 8/1 ,8/2, 9, 10, 11, 11а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; автодорога Североморское шоссе | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Приморская |
| 19 | Освещение | Наружное освещение: 26 штук однорожковых опор; 7 штук двухрожковых опор; 2 штуки трехрожковых опор; светильников ЖКУ - 250 – 46 штук; провод по опоре – 700 п.м; кабельная линия – 809 п.м; воздушная линия – 1 331 п.м по ул. Советская, д. 5, 6, 7, 11, 13; ул. Заводская, д. 9; автоподъезд к проходной судоремонтного завода | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Советская |
| 20 | Кабельные линии | кабельные линии к многоквартирным домам – 48,475 км | г. Мурманск, жилрайон Росляково |
| 21 | Воздушные линии | Наружное освещение: 48 штук однорожковых опор; 1 штука двухрожковых опор; светильников: ЖКУ - 250 – 49 штук, светодиодных – 1 штука; провод по опоре – 980 п.м; кабельная линия – 317 п.м; воздушная линия – 4 911 п.м, автодорога Североморское шоссе (участок от южного въезда) | г. Мурманск, жилрайон Росляково |
| 22 | Светофорный объект | Светофор светодиодный Д 300 ПТ – 4 штуки, стойка металлическая оцинкованная – 2 штуки, звуковой сигнал «Триоль» дублирующий световой сигнал – 2 штуки; контрольный кабель КВВГ 4\*2,5 – 130 м, контролер ДКСТ - 16 с – 1 штука, светофор светодиодный пешеходный плоский Д 200, счетчик электроэнергии ЦЭ 680, автоматический выключатель на 6А, блок зажимов, щит ЩМП с монтажной панелью | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Молодежная, д. 6 |
| 23 | Светофорный объект | Светофор светодиодный Д 300 ПТ – 4 штуки, стойка металлическая оцинкованная – 2 штуки, звуковой сигнал «Триоль» дублирующий световой сигнал – 2 штуки; контрольный кабель КВВГ 4\*2,5 – 130 м, контролер ДКСТ-16с – 1 штука, светофор светодиодный пешеходный плоский Д 200, счетчик электроэнергии ЦЭ 680, автоматический выключатель на 6А, блок зажимов, щит ЩМП с монтажной панелью | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Североморское шоссе, школа № 3 |
| 24 | Светофорный объект | Светофор светодиодный Д 300 ПТ – 4 штуки, стойка металлическая оцинкованная – 2 штуки, звуковой сигнал «Триоль» дублирующий световой сигнал – 2 штуки; контрольный кабель КВВГ 4\*2,5 – 130 м, контролер ДКСТ - 16с – 1 штука, светофор светодиодный пешеходный плоский Д 200, счетчик электроэнергии ЦЭ 680, автоматический выключатель на 6А, блок зажимов, щит ЩМП с монтажной панелью | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Североморское шоссе, д. 10 |
| 25 | Детский игровой комплекс | Детский игровой комплекс – 1 штука | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Приморская, д. 10 |
| 26 | Стойка баскетбольная комбинированная (СОУ - 01.20/01) | Максимальная нагрузка – 100 кг; минимальный размер площадки – 4,0\*4,2 м; размеры в плане 1,0 м\*1,21 м\*3,55 м | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Приморская, д. 10 |
| 27 | Качалка-балансир (ИСУ - 04.07/01) | Высота от уровня поверхности игровой площадки до уровня сиденья качели –0,49 м; максимальная нагрузка – 100 кг, минимальный размер площадки 5,11 м\*3,44 м; размеры в плане 2,1 м\*0,44 м\*0,7 м | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Приморская, д. 10 |
| 28 | Карусель (ИСУ - 08.01/01) | Высота от уровня поверхности площадки до уровня земли – 150 мм; максимальная нагрузка – 150 кг; минимальный размер площадки 4 м\*4 м; размеры в плане 1,64 м\*1,64 м\*0,65 м | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Приморская, д. 10 |
| 29 | Качели на металлических стойках средние (ИСУ - 07.01/01) | Высота от уровня поверхности игровой площадки до уровня сиденья качели - 0,45 м; максимальная нагрузка – 100 кг; минимальный размер площадки – 6,7 м\*1,6 м; размеры в плане – 1,6 м\*1,36 м\*1,87 м | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Приморская, д. 10 |
| 30 | Диван на металлических ножках  (МАФ - С - 06.01/01) | Максимальная нагрузка – 100 кг; размер в плане 1,95 м\*0,57 м\*0,85 м | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Приморская, д. 10 |
| 31 | Диван на металлических ножках (МАФ-С-06.01/01) | Максимальная нагрузка – 100 кг; размер в плане – 1,95 м\*0,57 м\*0,85 м | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Приморская, д. 10 |
| 32 | Песочница (ИСУ-05.05) | Высота от уровня поверхности игровой площадки до верха песочницы – 0,32 м; максимальная нагрузка – 100 кг; минимальный размер площадки – 4,05 м\*4,05 м; размеры в плане – 2,05 м\*2,05 м\*0,32 м | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Приморская, д. 10 |
| 33 | Урна металлическая с оцинкованной вставкой | Размеры в плане: D = 470 мм, высота 660 мм | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Приморская, д. 10 |
| 34 | Урна металлическая с оцинкованной вставкой | Размеры в плане: D = 470 мм, высота 660 мм | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Приморская, д. 10 |
| 35 | Детская игровая площадка | Качели на металлических стойках 4153 – 1 штука; детский игровой комплекс 5106 – 1 штука; качалка - балансир 4102 – 1 штука; карусель 4192 – 1 штука | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул.Североморское шоссе, д. 12 |
| 36 | Детский игровой комплекс | Качели 4153 – 1 штука; детский игровой комплекс – 1 штука | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Советская, д. 1 |
| 37 | Качели на металлических стойках средние (ИСУ - 07.01/01) | Высота от уровня поверхности игровой площадки до уровня сиденья качели – 0,45 м; максимальная нагрузка – 100 кг; минимальный размер площадки – 6,7 м\*1,6 м; размеры в плане – 1,6 м\*1,36 м\*1,87 м | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Советская, д. 1 |
| 38 | Песочница (ИСУ - 05.05) | Высота от уровня поверхности игровой площадки до верха песочницы – 0,32 м; максимальная нагрузка – 100 кг; минимальный размер площадки – 4,05 м \* 4,05 м; размеры в плане – 2,05 м \* 2,05 м \* 0,32 м | г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Советская, д. 1 |
|  |  |  |  |
| Заместитель председателя  Совета депутатов города Мурманска | | | Т.И. Прямикова |
|  | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |